山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.10 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.39 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.82 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-31 | 01:00 | 13.70 | 32.66 | 113.821 |
|  | 02:00 | 13.67 | 33.69 | 112.556 |
|  | 03:00 | 13.67 | 34.45 | 121.075 |
|  | 04:00 | 13.65 | 32.91 | 112.500 |
|  | 05:00 | 13.64 | 32.69 | 116.520 |
|  | 06:00 | 13.65 | 31.92 | 123.301 |
|  | 07:00 | 13.62 | 32.17 | 124.402 |
|  | 08:00 | 13.61 | 31.95 | 107.248 |
|  | 09:00 | 13.63 | 33.45 | 106.034 |
|  | 10:00 | 13.62 | 31.94 | 106.564 |
|  | 11:00 | 13.66 | 30.70 | 87.959 |
|  | 12:00 | 13.68 | 32.39 | 104.843 |
|  | 13:00 | 13.69 | 32.58 | 108.550 |
|  | 14:00 | 13.71 | 32.92 | 115.453 |
|  | 15:00 | 13.73 | 32.66 | 116.451 |
|  | 16:00 | 13.76 | 33.16 | 102.067 |
|  | 17:00 | 13.80 | 32.39 | 103.201 |
|  | 18:00 | 14.10 | 33.62 | 106.608 |
|  | 19:00 | 13.91 | 32.38 | 112.797 |
|  | 20:00 | 13.77 | 33.90 | 130.995 |
|  | 21:00 | 13.72 | 32.74 | 114.690 |
|  | 22:00 | 13.75 | 33.88 | 147.948 |
|  | 23:00 | 13.75 | 32.16 | 128.759 |
|  | 24:00 | 13.74 | 32.40 | 128.282 |
| 平均 |  | 13.72 | 32.74 | 114.69 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |