山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-1 | 01:00 | 13.75 | 31.90 | 107.992 |
|  | 02:00 | 13.74 | 32.39 | 113.955 |
|  | 03:00 | 13.75 | 32.16 | 115.933 |
|  | 04:00 | 13.75 | 32.66 | 119.173 |
|  | 05:00 | 13.74 | 33.57 | 125.256 |
|  | 06:00 | 13.71 | 33.16 | 109.924 |
|  | 07:00 | 13.73 | 32.90 | 117.488 |
|  | 08:00 | 13.83 | 32.55 | 119.81 |
|  | 09:00 | 13.73 | 32.16 | 134.916 |
|  | 10:00 | 13.73 | 32.41 | 118.839 |
|  | 11:00 | 13.76 | 32.21 | 127.007 |
|  | 12:00 | 13.77 | 33.09 | 112.483 |
|  | 13:00 | 13.81 | 33.41 | 105.256 |
|  | 14:00 | 13.82 | 31.66 | 107.135 |
|  | 15:00 | 13.88 | 32.13 | 115.669 |
|  | 16:00 | 13.92 | 30.91 | 111.539 |
|  | 17:00 | 14.01 | 32.61 | 119.240 |
|  | 18:00 | 14.11 | 33.39 | 128.282 |
|  | 19:00 | 13.97 | 32.85 | 134.408 |
|  | 20:00 | 13.92 | 31.86 | 119.530 |
|  | 21:00 | 13.90 | 32.36 | 123.657 |
|  | 22:00 | 13.91 | 33.87 | 129.323 |
|  | 23:00 | 13.90 | 32.36 | 138.905 |
|  | 24:00 | 13.83 | 32.55 | 119.81 |
| 平均 |  | 13.83 | 32.55 | 119.81 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |