山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 25.58 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.88 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-4 | 01:00 | 13.66 | 31.91 | 108.793 |
|  | 02:00 | 13.65 | 32.18 | 104.292 |
|  | 03:00 | 13.62 | 31.91 | 106.884 |
|  | 04:00 | 13.66 | 32.16 | 112.470 |
|  | 05:00 | 13.65 | 31.91 | 112.600 |
|  | 06:00 | 13.62 | 32.16 | 113.978 |
|  | 07:00 | 13.66 | 33.44 | 113.351 |
|  | 08:00 | 13.65 | 33.17 | 109.747 |
|  | 09:00 | 13.62 | 32.66 | 105.093 |
|  | 10:00 | 13.66 | 32.43 | 113.935 |
|  | 11:00 | 13.65 | 33.52 | 101.531 |
|  | 12:00 | 13.62 | 32.42 | 96.634 |
|  | 13:00 | 13.66 | 33.15 | 119.337 |
|  | 14:00 | 13.65 | 32.41 | 106.281 |
|  | 15:00 | 13.62 | 32.43 | 110.054 |
|  | 16:00 | 13.66 | 31.94 | 97.442 |
|  | 17:00 | 13.65 | 33.92 | 99.671 |
|  | 18:00 | 13.62 | 32.16 | 106.264 |
|  | 19:00 | 13.66 | 32.25 | 117.391 |
|  | 20:00 | 13.65 | 32.43 | 108.780 |
|  | 21:00 | 13.62 | 33.92 | 104.128 |
|  | 22:00 | 13.66 | 31.66 | 121.219 |
|  | 23:00 | 13.65 | 32.87 | 112.130 |
|  | 24:00 | 13.62 | 32.15 | 112.390 |
| 平均 |  | 13.66 | 32.55 | 108.93 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |