山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.10 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.61 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.58 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-11 | 01:00 | 13.75 | 33.66 | 99.898 |
|  | 02:00 | 13.74 | 31.92 | 87.319 |
|  | 03:00 | 13.74 | 32.90 | 92.467 |
|  | 04:00 | 13.75 | 31.75 | 100.125 |
|  | 05:00 | 13.70 | 34.07 | 90.677 |
|  | 06:00 | 13.73 | 32.91 | 100.999 |
|  | 07:00 | 13.72 | 31.66 | 103.865 |
|  | 08:00 | 13.72 | 32.92 | 89.521 |
|  | 09:00 | 13.73 | 32.67 | 92.801 |
|  | 10:00 | 13.73 | 31.99 | 78.345 |
|  | 11:00 | 13.74 | 33.17 | 83.975 |
|  | 12:00 | 13.76 | 27.46 | 69.461 |
|  | 13:00 | 13.76 | 29.42 | 75.033 |
|  | 14:00 | 13.75 | 32.09 | 92.660 |
|  | 15:00 | 13.78 | 31.87 | 85.020 |
|  | 16:00 | 13.82 | 31.12 | 95.804 |
|  | 17:00 | 13.76 | 31.89 | 93.892 |
|  | 18:00 | 13.80 | 32.90 | 91.242 |
|  | 19:00 | 13.78 | 32.16 | 106.508 |
|  | 20:00 | 13.76 | 32.43 | 88.947 |
|  | 21:00 | 13.76 | 31.65 | 93.388 |
|  | 22:00 | 13.75 | 32.91 | 99.271 |
|  | 23:00 | 13.74 | 32.44 | 101.850 |
|  | 24:00 | 13.75 | 32.17 | 110.855 |
| 平均 |  | 13.75 | 32.09 | 92.66 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |