山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 14日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.54 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-13 | 01:00 | 13.71 | 31.93 | 123.087 |
|  | 02:00 | 13.67 | 32.70 | 101.356 |
|  | 03:00 | 13.66 | 31.44 | 118.399 |
|  | 04:00 | 13.64 | 32.20 | 124.078 |
|  | 05:00 | 13.61 | 32.95 | 104.532 |
|  | 06:00 | 13.59 | 31.68 | 121.447 |
|  | 07:00 | 13.60 | 32.72 | 110.612 |
|  | 08:00 | 13.62 | 33.93 | 117.205 |
|  | 09:00 | 13.64 | 32.19 | 104.469 |
|  | 10:00 | 13.64 | 33.44 | 98.063 |
|  | 11:00 | 13.64 | 31.80 | 94.429 |
|  | 12:00 | 13.69 | 32.39 | 96.545 |
|  | 13:00 | 13.69 | 31.94 | 111.039 |
|  | 14:00 | 13.71 | 33.42 | 124.015 |
|  | 15:00 | 13.76 | 33.91 | 105.630 |
|  | 16:00 | 13.74 | 32.14 | 103.722 |
|  | 17:00 | 13.78 | 32.37 | 125.473 |
|  | 18:00 | 13.94 | 34.53 | 102.721 |
|  | 19:00 | 13.82 | 32.62 | 138.449 |
|  | 20:00 | 13.74 | 32.43 | 130.998 |
|  | 21:00 | 13.72 | 32.42 | 117.775 |
|  | 22:00 | 13.74 | 31.93 | 128.890 |
|  | 23:00 | 13.75 | 33.18 | 139.386 |
|  | 24:00 | 13.73 | 31.67 | 116.748 |
| 平均 |  | 13.70 | 32.58 | 114.96 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |