山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.90 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.99 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-18 | 01:00 | 13.62 | 32.71 | 89.197 |
|  | 02:00 | 13.61 | 19.36 | 66.989 |
|  | 03:00 | 13.57 | 21.35 | 82.791 |
|  | 04:00 | 13.57 | 33.70 | 96.701 |
|  | 05:00 | 13.56 | 31.21 | 94.116 |
|  | 06:00 | 13.57 | 32.46 | 97.502 |
|  | 07:00 | 13.53 | 32.23 | 91.153 |
|  | 08:00 | 13.54 | 31.71 | 95.620 |
|  | 09:00 | 13.56 | 31.00 | 72.131 |
|  | 10:00 | 13.58 | 29.48 | 72.651 |
|  | 11:00 | 13.59 | 32.32 | 94.586 |
|  | 12:00 | 13.59 | 31.93 | 92.354 |
|  | 13:00 | 13.60 | 31.93 | 82.681 |
|  | 14:00 | 13.62 | 32.56 | 123.481 |
|  | 15:00 | 13.64 | 32.92 | 115.440 |
|  | 16:00 | 13.66 | 32.17 | 84.676 |
|  | 17:00 | 13.80 | 32.87 | 104.332 |
|  | 18:00 | 14.09 | 37.38 | 90.862 |
|  | 19:00 | 13.80 | 30.82 | 104.672 |
|  | 20:00 | 13.68 | 33.19 | 116.708 |
|  | 21:00 | 13.64 | 32.47 | 106.211 |
|  | 22:00 | 13.65 | 32.20 | 98.483 |
|  | 23:00 | 13.61 | 33.18 | 111.409 |
|  | 24:00 | 13.62 | 31.44 | 99.688 |
| 平均 |  | 13.64 | 31.36 | 95.18 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |