山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.90 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.56 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-19 | 01:00 | 13.64 | 32.20 | 100.105 |
|  | 02:00 | 13.62 | 32.97 | 93.251 |
|  | 03:00 | 13.61 | 32.94 | 89.027 |
|  | 04:00 | 13.61 | 33.20 | 107.409 |
|  | 05:00 | 13.60 | 31.95 | 91.623 |
|  | 06:00 | 13.58 | 32.21 | 90.832 |
|  | 07:00 | 13.57 | 31.96 | 97.909 |
|  | 08:00 | 13.59 | 31.11 | 98.637 |
|  | 09:00 | 13.60 | 32.44 | 86.782 |
|  | 10:00 | 13.63 | 33.44 | 87.686 |
|  | 11:00 | 13.64 | 31.42 | 82.834 |
|  | 12:00 | 13.63 | 31.96 | 85.817 |
|  | 13:00 | 13.66 | 32.91 | 92.387 |
|  | 14:00 | 13.68 | 32.42 | 98.887 |
|  | 15:00 | 13.73 | 31.62 | 91.289 |
|  | 16:00 | 13.76 | 31.90 | 100.735 |
|  | 17:00 | 13.77 | 32.38 | 97.669 |
|  | 18:00 | 13.74 | 31.92 | 94.963 |
|  | 19:00 | 13.72 | 31.92 | 89.858 |
|  | 20:00 | 13.72 | 33.17 | 93.959 |
|  | 21:00 | 13.72 | 32.67 | 85.457 |
|  | 22:00 | 13.72 | 31.74 | 80.025 |
|  | 23:00 | 13.73 | 32.56 | 83.846 |
|  | 24:00 | 13.71 | 32.97 | 83.261 |
| 平均 |  | 13.67 | 32.33 | 91.84 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |