山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 25.90 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.45 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.83 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-20 | 01:00 | 13.72 | 33.19 | 78.633 |
|  | 02:00 | 13.71 | 31.68 | 81.947 |
|  | 03:00 | 13.70 | 32.18 | 91.563 |
|  | 04:00 | 13.69 | 31.67 | 93.925 |
|  | 05:00 | 13.70 | 33.19 | 93.071 |
|  | 06:00 | 13.70 | 32.18 | 84.587 |
|  | 07:00 | 13.73 | 30.93 | 73.292 |
|  | 08:00 | 13.71 | 29.44 | 72.544 |
|  | 09:00 | 13.72 | 31.93 | 67.903 |
|  | 10:00 | 13.76 | 32.42 | 69.812 |
|  | 11:00 | 13.74 | 31.96 | 80.506 |
|  | 12:00 | 13.77 | 32.39 | 72.401 |
|  | 13:00 | 13.80 | 24.95 | 71.013 |
|  | 14:00 | 13.82 | 31.86 | 87.349 |
|  | 15:00 | 13.80 | 32.48 | 87.818 |
|  | 16:00 | 13.84 | 33.42 | 76.435 |
|  | 17:00 | 13.92 | 31.85 | 77.993 |
|  | 18:00 | 14.00 | 31.58 | 75.077 |
|  | 19:00 | 13.84 | 33.15 | 88.650 |
|  | 20:00 | 13.81 | 32.42 | 96.291 |
|  | 21:00 | 13.78 | 32.17 | 96.037 |
|  | 22:00 | 13.77 | 31.91 | 92.667 |
|  | 23:00 | 13.77 | 31.16 | 89.985 |
|  | 24:00 | 13.74 | 31.66 | 96.818 |
| 平均 |  | 13.77 | 31.74 | 83.18 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |