山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 8.03 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.52 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.91 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-4 | 01:00 | 13.79 | 32.67 | 122.770 |
|  | 02:00 | 13.77 | 32.18 | 97.502 |
|  | 03:00 | 13.77 | 31.67 | 105.266 |
|  | 04:00 | 13.76 | 32.17 | 100.568 |
|  | 05:00 | 13.74 | 32.13 | 92.591 |
|  | 06:00 | 13.73 | 32.26 | 95.153 |
|  | 07:00 | 13.74 | 32.65 | 99.577 |
|  | 08:00 | 13.74 | 31.91 | 94.105 |
|  | 09:00 | 13.74 | 30.91 | 98.556 |
|  | 10:00 | 13.75 | 31.90 | 81.873 |
|  | 11:00 | 13.76 | 32.16 | 69.448 |
|  | 12:00 | 13.76 | 32.39 | 94.783 |
|  | 13:00 | 13.77 | 32.67 | 111.569 |
|  | 14:00 | 13.80 | 32.39 | 91.659 |
|  | 15:00 | 13.80 | 33.40 | 102.083 |
|  | 16:00 | 13.89 | 32.23 | 100.826 |
|  | 17:00 | 14.17 | 33.17 | 96.567 |
|  | 18:00 | 14.37 | 42.03 | 135.396 |
|  | 19:00 | 14.12 | 32.82 | 168.216 |
|  | 20:00 | 14.00 | 31.29 | 143.584 |
|  | 21:00 | 13.96 | 32.89 | 113.661 |
|  | 22:00 | 13.95 | 32.11 | 85.964 |
|  | 23:00 | 13.97 | 32.14 | 108.206 |
|  | 24:00 | 13.95 | 32.15 | 106.201 |
| 平均 |  | 13.87 | 32.68 | 104.84 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |