山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-11 | 01:00 | 13.88 | 30.88 | 107.445 |
|  | 02:00 | 13.89 | 31.91 | 91.376 |
|  | 03:00 | 13.85 | 32.24 | 106.127 |
|  | 04:00 | 13.86 | 30.63 | 89.430 |
|  | 05:00 | 13.84 | 31.64 | 87.862 |
|  | 06:00 | 13.71 | 31.43 | 113.321 |
|  | 07:00 | 13.53 | 30.69 | 99.468 |
|  | 08:00 | 13.43 | 31.97 | 86.075 |
|  | 09:00 | 13.37 | 31.24 | 74.878 |
|  | 10:00 | 13.43 | 32.43 | 123.671 |
|  | 11:00 | 13.43 | 32.26 | 164.928 |
|  | 12:00 | 13.42 | 32.67 | 103.448 |
|  | 13:00 | 13.47 | 33.42 | 124.045 |
|  | 14:00 | 13.50 | 31.70 | 105.579 |
|  | 15:00 | 13.56 | 33.47 | 94.917 |
|  | 16:00 | 13.63 | 31.85 | 104.060 |
|  | 17:00 | 13.79 | 32.96 | 96.571 |
|  | 18:00 | 13.96 | 34.14 | 89.761 |
|  | 19:00 | 13.79 | 27.18 | 87.723 |
|  | 20:00 | 13.61 | 32.16 | 132.463 |
|  | 21:00 | 13.54 | 30.93 | 117.885 |
|  | 22:00 | 13.55 | 32.96 | 103.051 |
|  | 23:00 | 13.49 | 32.21 | 94.102 |
|  | 24:00 | 13.49 | 31.47 | 99.357 |
| 平均 |  | 13.63 | 31.85 | 104.06 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |