山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.50 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-12 | 01:00 | 13.51 | 32.69 | 80.532 |
|  | 02:00 | 13.53 | 32.29 | 93.283 |
|  | 03:00 | 13.53 | 32.20 | 93.692 |
|  | 04:00 | 13.54 | 31.95 | 93.075 |
|  | 05:00 | 13.60 | 30.91 | 107.342 |
|  | 06:00 | 13.59 | 33.92 | 90.435 |
|  | 07:00 | 13.51 | 31.68 | 84.302 |
|  | 08:00 | 13.54 | 32.88 | 92.427 |
|  | 09:00 | 13.52 | 32.42 | 70.783 |
|  | 10:00 | 13.52 | 32.45 | 92.968 |
|  | 11:00 | 13.56 | 32.66 | 99.768 |
|  | 12:00 | 13.58 | 32.18 | 101.616 |
|  | 13:00 | 13.60 | 31.92 | 97.796 |
|  | 14:00 | 13.55 | 31.70 | 88.937 |
|  | 15:00 | 13.51 | 33.44 | 105.430 |
|  | 16:00 | 13.49 | 31.69 | 100.098 |
|  | 17:00 | 13.45 | 32.71 | 83.632 |
|  | 18:00 |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |
|  | 24:00 |  |  |  |
| 平均 |  | 13.54 | 32.33 | 92.71 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12号17:30分左右，烟气在线监测伴热管烧坏导致在线监测跳闸 |  |  |