山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.95 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-28 | 01:00 | 13.81 | 32.26 | 163.910 |
|  | 02:00 | 13.81 | 30.71 | 165.739 |
|  | 03:00 | 13.78 | 31.65 | 171.287 |
|  | 04:00 | 13.78 | 31.75 | 186.185 |
|  | 05:00 | 13.87 | 31.91 | 184.550 |
|  | 06:00 | 13.75 | 32.93 | 175.832 |
|  | 07:00 | 13.75 | 30.98 | 210.362 |
|  | 08:00 | 13.77 | 31.07 | 177.269 |
|  | 09:00 | 13.78 | 30.91 | 170.420 |
|  | 10:00 | 13.78 | 32.30 | 178.122 |
|  | 11:00 | 13.80 | 31.97 | 142.159 |
|  | 12:00 | 13.82 | 31.67 | 150.013 |
|  | 13:00 | 13.82 | 30.41 | 183.536 |
|  | 14:00 | 13.88 | 33.58 | 200.509 |
|  | 15:00 | 13.92 | 33.16 | 203.229 |
|  | 16:00 | 13.95 | 32.38 | 188.090 |
|  | 17:00 | 13.96 | 32.64 | 216.438 |
|  | 18:00 | 13.97 | 31.41 | 193.813 |
|  | 19:00 | 13.98 | 32.16 | 211.290 |
|  | 20:00 | 14.00 | 32.18 | 217.169 |
|  | 21:00 | 14.01 | 31.04 | 222.641 |
|  | 22:00 | 14.00 | 34.68 | 173.041 |
|  | 23:00 | 14.02 | 31.17 | 171.171 |
|  | 24:00 | 13.98 | 30.91 | 172.519 |
| 平均 |  | 13.87 | 31.91 | 184.55 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |