山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.90 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-29 | 01:00 | 13.99 | 30.67 | 169.439 |
|  | 02:00 | 13.98 | 32.41 | 163.613 |
|  | 03:00 | 13.98 | 30.51 | 173.126 |
|  | 04:00 | 13.98 | 32.72 | 170.303 |
|  | 05:00 | 13.96 | 33.14 | 199.271 |
|  | 06:00 | 13.97 | 30.51 | 183.179 |
|  | 07:00 | 13.94 | 31.42 | 198.124 |
|  | 08:00 | 13.94 | 31.40 | 184.797 |
|  | 09:00 | 13.97 | 32.17 | 153.177 |
|  | 10:00 | 14.03 | 32.55 | 171.328 |
|  | 11:00 | 14.05 | 32.90 | 161.448 |
|  | 12:00 | 14.06 | 30.57 | 210.589 |
|  | 13:00 | 14.10 | 31.12 | 229.981 |
|  | 14:00 | 13.97 | 30.37 | 220.022 |
|  | 15:00 | 13.94 | 31.16 | 174.578 |
|  | 16:00 | 13.97 | 32.14 | 181.287 |
|  | 17:00 | 14.19 | 33.16 | 106.865 |
|  | 18:00 | 14.30 | 30.94 | 158.395 |
|  | 19:00 | 14.11 | 32.37 | 157.434 |
|  | 20:00 | 13.91 | 30.42 | 162.098 |
|  | 21:00 | 13.92 | 31.66 | 155.812 |
|  | 22:00 | 14.01 | 32.17 | 121.078 |
|  | 23:00 | 14.01 | 31.79 | 171.300 |
|  | 24:00 | 13.97 | 34.60 | 133.863 |
| 平均 |  | 14.01 | 31.79 | 171.30 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |