山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 31 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.81 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.78 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-30 | 01:00 | 13.98 | 30.65 | 122.280 |
|  | 02:00 | 13.97 | 32.19 | 104.833 |
|  | 03:00 | 13.97 | 32.90 | 122.310 |
|  | 04:00 | 13.98 | 31.68 | 113.568 |
|  | 05:00 | 13.97 | 30.16 | 90.937 |
|  | 06:00 | 14.01 | 31.69 | 110.441 |
|  | 07:00 | 13.99 | 31.40 | 104.049 |
|  | 08:00 | 14.01 | 32.41 | 98.226 |
|  | 09:00 | 14.00 | 32.18 | 107.028 |
|  | 10:00 | 13.93 | 31.16 | 108.843 |
|  | 11:00 | 14.00 | 31.79 | 110.990 |
|  | 12:00 | 13.97 | 30.42 | 125.373 |
|  | 13:00 | 14.01 | 31.40 | 103.932 |
|  | 14:00 | 14.00 | 31.40 | 105.950 |
|  | 15:00 | 14.01 | 33.14 | 120.762 |
|  | 16:00 | 14.03 | 32.41 | 134.982 |
|  | 17:00 | 14.05 | 31.39 | 109.130 |
|  | 18:00 | 14.12 | 31.92 | 128.858 |
|  | 19:00 | 14.01 | 31.93 | 94.039 |
|  | 20:00 | 14.00 | 32.91 | 114.636 |
|  | 21:00 | 13.99 | 32.09 | 144.004 |
|  | 22:00 | 14.00 | 31.66 | 97.563 |
|  | 23:00 | 14.00 | 32.16 | 98.820 |
|  | 24:00 | 13.96 | 31.92 | 92.17 |
| 平均 |  | 14.00 | 31.79 | 110.99 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |