山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.68 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.15 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.75 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-31 | 01:00 | 14.00 | 30.66 | 91.089 |
|  | 02:00 | 14.00 | 31.41 | 120.067 |
|  | 03:00 | 13.97 | 34.43 | 95.817 |
|  | 04:00 | 13.98 | 30.69 | 106.041 |
|  | 05:00 | 14.01 | 33.18 | 85.716 |
|  | 06:00 | 14.03 | 10.25 | 40.186 |
|  | 07:00 | 14.02 | 31.92 | 84.222 |
|  | 08:00 | 14.00 | 7.52 | 29.779 |
|  | 09:00 | 14.01 | 2.87 | 11.534 |
|  | 10:00 | 14.03 | 3.34 | 15.105 |
|  | 11:00 | 14.05 | 12.18 | 49.051 |
|  | 12:00 | 14.01 | 23.65 | 71.761 |
|  | 13:00 | 14.10 | 27.46 | 91.609 |
|  | 14:00 | 14.03 | 16.09 | 50.002 |
|  | 15:00 | 13.97 | 24.57 | 73.545 |
|  | 16:00 | 13.99 | 31.40 | 98.467 |
|  | 17:00 | 14.00 | 32.44 | 99.711 |
|  | 18:00 | 13.99 | 32.17 | 88.997 |
|  | 19:00 | 14.00 | 31.14 | 76.648 |
|  | 20:00 | 13.99 | 31.44 | 79.861 |
|  | 21:00 | 13.98 | 28.50 | 68.700 |
|  | 22:00 | 14.01 | 26.99 | 69.101 |
|  | 23:00 | 14.01 | 23.65 | 69.759 |
|  | 24:00 | 14.00 | 9.59 | 31.454 |
| 平均 |  | 14.01 | 23.65 | 70.76 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |