山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.88 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-3 | 01:00 | 14.09 | 31.69 | 112.974 |
|  | 02:00 | 14.05 | 32.49 | 142.840 |
|  | 03:00 | 13.98 | 31.91 | 121.772 |
|  | 04:00 | 14.08 | 29.93 | 111.976 |
|  | 05:00 | 14.11 | 31.64 | 138.242 |
|  | 06:00 | 14.15 | 33.40 | 119.023 |
|  | 07:00 | 14.14 | 30.16 | 121.839 |
|  | 08:00 | 14.13 | 31.94 | 104.882 |
|  | 09:00 | 14.13 | 31.38 | 122.366 |
|  | 10:00 | 14.16 | 30.90 | 138.829 |
|  | 11:00 | 14.14 | 32.20 | 122.343 |
|  | 12:00 | 14.11 | 29.56 | 139.893 |
|  | 13:00 | 14.09 | 31.58 | 118.60 |
|  | 14:00 | 14.13 | 32.67 | 96.765 |
|  | 15:00 | 14.16 | 30.92 | 146.430 |
|  | 16:00 | 14.12 | 30.61 | 138.712 |
|  | 17:00 | 14.12 | 30.38 | 99.934 |
|  | 18:00 | 14.21 | 32.16 | 113.467 |
|  | 19:00 | 14.09 | 31.65 | 92.650 |
|  | 20:00 | 13.98 | 31.90 | 143.771 |
|  | 21:00 | 14.00 | 31.71 | 117.498 |
|  | 22:00 | 14.03 | 31.64 | 102.400 |
|  | 23:00 | 14.01 | 33.17 | 92.314 |
|  | 24:00 | 14.05 | 32.43 | 86.898 |
| 平均 |  | 14.09 | 31.58 | 118.60 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |