山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.90 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.74 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-5 | 01:00 | 14.01 | 32.65 | 115.613 |
|  | 02:00 | 14.02 | 31.42 | 137.908 |
|  | 03:00 | 13.96 | 31.91 | 118.066 |
|  | 04:00 | 14.01 | 32.16 | 108.213 |
|  | 05:00 | 13.97 | 31.93 | 132.753 |
|  | 06:00 | 14.00 | 30.14 | 109.424 |
|  | 07:00 | 14.03 | 33.18 | 127.795 |
|  | 08:00 | 13.97 | 33.15 | 121.629 |
|  | 09:00 | 14.03 | 30.67 | 89.664 |
|  | 10:00 | 14.01 | 30.64 | 114.142 |
|  | 11:00 | 14.06 | 30.80 | 100.618 |
|  | 12:00 | 14.05 | 30.45 | 98.256 |
|  | 13:00 | 14.10 | 34.06 | 119.693 |
|  | 14:00 | 14.04 | 31.17 | 107.729 |
|  | 15:00 | 14.00 | 31.89 | 102.781 |
|  | 16:00 | 14.09 | 33.73 | 113.351 |
|  | 17:00 | 13.97 | 32.93 | 104.492 |
|  | 18:00 | 14.11 | 31.64 | 97.759 |
|  | 19:00 | 13.97 | 31.64 | 91.123 |
|  | 20:00 | 14.04 | 30.23 | 101.299 |
|  | 21:00 | 14.04 | 30.83 | 101.766 |
|  | 22:00 | 14.01 | 33.17 | 95.363 |
|  | 23:00 | 14.06 | 31.37 | 90.211 |
|  | 24:00 | 13.95 | 31.15 | 101.209 |
| 平均 |  | 14.02 | 31.79 | 108.37 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |