山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.90 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-6 | 01:00 | 14.08 | 31.63 | 78.649 |
|  | 02:00 | 14.13 | 15.42 | 48.187 |
|  | 03:00 | 14.01 | 24.21 | 70.963 |
|  | 04:00 | 14.07 | 9.66 | 25.828 |
|  | 05:00 | 14.09 | 22.72 | 62.136 |
|  | 06:00 | 14.12 | 1.67 | 17.177 |
|  | 07:00 | 14.13 | 3.76 | 11.194 |
|  | 08:00 | 14.12 | 3.64 | 9.157 |
|  | 09:00 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |
|  | 21:00 | 14.79 | 11.35 | 116.100 |
|  | 22:00 | 16.94 | 31.93 | 134.699 |
|  | 23:00 | 15.54 | 30.87 | 124.776 |
|  | 24:00 | 18.50 | 31.66 | 165.231 |
| 平均 |  | 14.88 | 18.21 | 72.01 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 6日7：48—20：50时35吨锅炉故障停运。 |  |  |