山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.55 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.39 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-7 | 01:00 | 15.19 | 31.90 | 100.745 |
|  | 02:00 | 16.95 | 32.17 | 109.817 |
|  | 03:00 | 27.63 | 31.65 | 78.754 |
|  | 04:00 | 15.53 | 32.38 | 105.493 |
|  | 05:00 | 15.49 | 32.65 | 91.319 |
|  | 06:00 | 16.16 | 31.64 | 101.159 |
|  | 07:00 | 17.18 | 32.64 | 93.942 |
|  | 08:00 | 16.65 | 29.44 | 85.807 |
|  | 09:00 | 16.46 | 11.17 | 45.064 |
|  | 10:00 | 28.73 | 30.41 | 113.201 |
|  | 11:00 | 15.56 | 31.13 | 94.553 |
|  | 12:00 | 16.14 | 31.65 | 112.427 |
|  | 13:00 | 17.92 | 32.44 | 121.866 |
|  | 14:00 | 18.02 | 30.11 | 115.861 |
|  | 15:00 | 18.00 | 31.86 | 140.848 |
|  | 16:00 | 15.01 | 31.89 | 145.769 |
|  | 17:00 | 15.31 | 31.91 | 140.381 |
|  | 18:00 | 16.23 | 40.98 | 164.214 |
|  | 19:00 | 27.18 | 29.15 | 190.686 |
|  | 20:00 | 17.57 | 31.16 | 183.890 |
|  | 21:00 | 15.65 | 31.65 | 186.536 |
|  | 22:00 | 16.30 | 30.91 | 175.782 |
|  | 23:00 | 18.86 | 33.71 | 156.490 |
|  | 24:00 | 17.10 | 31.10 | 150.801 |
| 平均 |  | 17.95 | 31.07 | 125.23 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |