山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.22 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.39 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-8 | 01:00 | 16.16 | 31.91 | 131.725 |
|  | 02:00 | 17.20 | 31.66 | 126.741 |
|  | 03:00 | 18.83 | 30.51 | 98.950 |
|  | 04:00 | 14.47 | 33.79 | 144.497 |
|  | 05:00 | 16.27 | 31.09 | 92.300 |
|  | 06:00 | 17.80 | 31.64 | 102.160 |
|  | 07:00 | 15.74 | 30.20 | 110.895 |
|  | 08:00 | 17.48 | 32.14 | 118.703 |
|  | 09:00 | 27.53 | 34.40 | 110.758 |
|  | 10:00 | 16.55 | 31.19 | 122.510 |
|  | 11:00 | 21.25 | 32.24 | 100.706 |
|  | 12:00 | 18.58 | 33.66 | 95.593 |
|  | 13:00 | 15.68 | 29.95 | 84.482 |
|  | 14:00 | 15.52 | 17.09 | 61.133 |
|  | 15:00 | 18.30 | 22.86 | 77.829 |
|  | 16:00 | 19.20 | 34.96 | 103.133 |
|  | 17:00 | 14.94 | 31.41 | 116.441 |
|  | 18:00 | 15.70 | 31.14 | 111.169 |
|  | 19:00 | 15.42 | 31.65 | 110.258 |
|  | 20:00 | 15.62 | 32.57 | 104.134 |
|  | 21:00 | 16.55 | 30.40 | 138.599 |
|  | 22:00 | 17.22 | 31.65 | 119.590 |
|  | 23:00 | 16.68 | 32.18 | 109.097 |
|  | 24:00 | 16.51 | 31.18 | 118.399 |
| 平均 |  | 17.30 | 30.89 | 108.74 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |