山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-9 | 01:00 | 17.02 | 31.67 | 139.136 |
|  | 02:00 | 17.48 | 31.42 | 125.146 |
|  | 03:00 | 15.74 | 31.01 | 124.095 |
|  | 04:00 | 16.14 | 31.87 | 132.029 |
|  | 05:00 | 19.95 | 30.90 | 108.076 |
|  | 06:00 | 20.76 | 29.69 | 98.716 |
|  | 07:00 | 17.78 | 29.94 | 109.647 |
|  | 08:00 | 15.02 | 30.66 | 112.987 |
|  | 09:00 | 16.87 | 31.92 | 103.114 |
|  | 10:00 | 17.43 | 32.18 | 106.007 |
|  | 11:00 | 16.40 | 30.36 | 97.422 |
|  | 12:00 | 26.42 | 31.65 | 133.704 |
|  | 13:00 | 20.03 | 32.40 | 127.338 |
|  | 14:00 | 15.08 | 31.94 | 91.694 |
|  | 15:00 | 16.59 | 33.66 | 93.121 |
|  | 16:00 | 17.82 | 30.37 | 142.307 |
|  | 17:00 | 18.00 | 32.31 | 105.346 |
|  | 18:00 | 17.30 | 32.80 | 111.912 |
|  | 19:00 | 18.28 | 31.11 | 120.284 |
|  | 20:00 | 17.35 | 30.40 | 124.558 |
|  | 21:00 | 17.46 | 31.94 | 149.359 |
|  | 22:00 | 15.10 | 32.83 | 157.658 |
|  | 23:00 | 18.70 | 32.43 | 121.596 |
|  | 24:00 | 17.26 | 32.65 | 79.221 |
| 平均 |  | 17.75 | 31.59 | 117.27 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |