山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-20 | 01:00 | 15.78 | 30.77 | 113.887 |
|  | 02:00 | 20.97 | 30.99 | 99.864 |
|  | 03:00 | 19.24 | 30.47 | 93.139 |
|  | 04:00 | 25.91 | 31.98 | 87.045 |
|  | 05:00 | 18.00 | 31.87 | 87.382 |
|  | 06:00 | 15.19 | 30.49 | 77.943 |
|  | 07:00 | 16.10 | 30.95 | 90.021 |
|  | 08:00 | 20.17 | 31.67 | 82.516 |
|  | 09:00 | 19.20 | 30.20 | 100.775 |
|  | 10:00 | 14.65 | 25.00 | 63.909 |
|  | 11:00 | 18.01 | 30.47 | 103.890 |
|  | 12:00 | 16.71 | 28.59 | 112.336 |
|  | 13:00 | 16.96 | 30.02 | 79.441 |
|  | 14:00 | 18.70 | 30.48 | 139.797 |
|  | 15:00 | 15.53 | 29.77 | 123.517 |
|  | 16:00 | 16.25 | 31.63 | 108.153 |
|  | 17:00 | 18.16 | 31.39 | 98.420 |
|  | 18:00 | 19.74 | 30.93 | 110.631 |
|  | 19:00 | 16.03 | 29.77 | 115.283 |
|  | 20:00 | 19.13 | 31.39 | 137.498 |
|  | 21:00 | 17.09 | 29.07 | 130.351 |
|  | 22:00 | 17.57 | 30.86 | 96.394 |
|  | 23:00 | 18.14 | 31.40 | 120.141 |
|  | 24:00 | 19.02 | 31.14 | 121.052 |
| 平均 |  | 18.01 | 30.47 | 103.89 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |