山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.80 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-21 | 01:00 | 14.45 | 30.50 | 132.990 |
|  | 02:00 | 18.62 | 31.59 | 122.303 |
|  | 03:00 | 16.20 | 30.69 | 138.465 |
|  | 04:00 | 16.78 | 30.03 | 108.993 |
|  | 05:00 | 16.33 | 30.45 | 92.150 |
|  | 06:00 | 17.09 | 31.16 | 121.396 |
|  | 07:00 | 15.84 | 30.76 | 112.898 |
|  | 08:00 | 16.20 | 30.73 | 128.365 |
|  | 09:00 | 16.90 | 29.83 | 127.531 |
|  | 10:00 | 14.50 | 31.87 | 91.473 |
|  | 11:00 | 19.75 | 29.58 | 96.487 |
|  | 12:00 | 21.22 | 31.47 | 121.448 |
|  | 13:00 | 21.33 | 31.20 | 113.507 |
|  | 14:00 | 16.24 | 30.26 | 132.984 |
|  | 15:00 | 16.12 | 31.40 | 113.708 |
|  | 16:00 | 16.40 | 31.35 | 102.813 |
|  | 17:00 | 16.30 | 33.27 | 111.350 |
|  | 18:00 | 15.51 | 93.26 | 130.124 |
|  | 19:00 | 14.29 | 29.72 | 117.798 |
|  | 20:00 | 14.23 | 31.14 | 113.407 |
|  | 21:00 | 14.23 | 29.57 | 89.968 |
|  | 22:00 | 14.25 | 29.81 | 85.827 |
|  | 23:00 | 14.20 | 27.81 | 75.000 |
|  | 24:00 | 14.18 | 30.94 | 91.326 |
| 平均 |  | 16.30 | 33.27 | 111.35 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |