山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 21.74 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.64 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-25 | 01:00 | 13.79 | 31.08 | 228.263 |
|  | 02:00 | 13.80 | 30.94 | 251.793 |
|  | 03:00 | 13.80 | 30.57 | 243.057 |
|  | 04:00 | 13.79 | 30.96 | 242.263 |
|  | 05:00 | 13.80 | 29.72 | 255.698 |
|  | 06:00 | 13.77 | 30.53 | 262.873 |
|  | 07:00 | 13.76 | 30.73 | 250.601 |
|  | 08:00 | 13.77 | 30.99 | 212.991 |
|  | 09:00 | 13.76 | 31.71 | 198.381 |
|  | 10:00 | 13.76 | 30.52 | 246.848 |
|  | 11:00 | 13.78 | 31.86 | 242.397 |
|  | 12:00 | 13.78 | 30.47 | 272.603 |
|  | 13:00 | 13.89 | 30.86 | 237.800 |
|  | 14:00 | 13.81 | 30.97 | 289.393 |
|  | 15:00 | 13.84 | 30.72 | 260.331 |
|  | 16:00 | 13.90 | 32.26 | 217.182 |
|  | 17:00 | 14.10 | 32.05 | 240.665 |
|  | 18:00 | 14.27 | 30.47 | 197.580 |
|  | 19:00 | 14.19 | 30.44 | 216.744 |
|  | 20:00 | 14.10 | 31.05 | 217.437 |
|  | 21:00 | 14.01 | 30.01 | 225.841 |
|  | 22:00 | 13.98 | 30.76 | 244.251 |
|  | 23:00 | 13.97 | 30.05 | 238.373 |
|  | 24:00 | 13.95 | 30.97 | 213.926 |
| 平均 |  | 13.89 | 30.86 | 237.80 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |