山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-26 | 01:00 | 13.92 | 30.27 | 228.320 |
|  | 02:00 | 13.92 | 30.51 | 211.770 |
|  | 03:00 | 13.92 | 30.01 | 216.231 |
|  | 04:00 | 13.93 | 32.59 | 242.494 |
|  | 05:00 | 13.90 | 30.73 | 219.662 |
|  | 06:00 | 13.88 | 31.02 | 225.230 |
|  | 07:00 | 13.86 | 31.19 | 211.710 |
|  | 08:00 | 13.88 | 31.38 | 197.521 |
|  | 09:00 | 13.88 | 30.82 | 217.866 |
|  | 10:00 | 13.87 | 30.26 | 198.975 |
|  | 11:00 | 13.88 | 31.07 | 176.829 |
|  | 12:00 | 13.89 | 30.55 | 173.310 |
|  | 13:00 | 13.92 | 30.76 | 167.934 |
|  | 14:00 | 13.98 | 30.36 | 169.319 |
|  | 15:00 | 13.98 | 31.12 | 212.408 |
|  | 16:00 | 13.96 | 31.25 | 217.192 |
|  | 17:00 | 12.94 | 32.88 | 213.130 |
|  | 18:00 | 14.92 | 30.86 | 209.130 |
|  | 19:00 | 14.02 | 30.20 | 231.960 |
|  | 20:00 | 13.98 | 31.42 | 240.919 |
|  | 21:00 | 13.96 | 31.44 | 242.349 |
|  | 22:00 | 13.99 | 30.47 | 239.230 |
|  | 23:00 | 13.94 | 31.38 | 216.105 |
|  | 24:00 | 13.93 | 30.30 | 187.460 |
| 平均 |  | 13.93 | 30.87 | 211.13 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |