山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.78 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.56 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.95 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-30 | 01:00 | 14.29 | 30.16 | 215.708 |
|  | 02:00 | 14.31 | 30.54 | 187.257 |
|  | 03:00 | 14.29 | 29.94 | 170.397 |
|  | 04:00 | 14.28 | 30.26 | 170.350 |
|  | 05:00 | 14.26 | 31.42 | 164.664 |
|  | 06:00 | 14.25 | 30.00 | 166.877 |
|  | 07:00 | 14.25 | 29.76 | 161.682 |
|  | 08:00 | 14.25 | 30.31 | 158.375 |
|  | 09:00 | 14.23 | 30.71 | 157.381 |
|  | 10:00 | 14.19 | 30.30 | 152.252 |
|  | 11:00 | 14.22 | 29.79 | 146.490 |
|  | 12:00 | 14.25 | 29.11 | 169.703 |
|  | 13:00 | 14.23 | 31.61 | 176.340 |
|  | 14:00 | 14.27 | 30.93 | 152.369 |
|  | 15:00 | 14.24 | 30.30 | 183.660 |
|  | 16:00 | 14.28 | 29.54 | 180.945 |
|  | 17:00 | 14.29 | 30.50 | 177.120 |
|  | 18:00 | 14.33 | 30.24 | 186.479 |
|  | 19:00 | 14.29 | 30.54 | 181.033 |
|  | 20:00 | 14.23 | 30.00 | 201.557 |
|  | 21:00 | 14.21 | 31.66 | 228.315 |
|  | 22:00 | 14.16 | 30.52 | 182.519 |
|  | 23:00 | 14.17 | 30.01 | 166.583 |
|  | 24:00 | 14.17 | 30.94 | 161.838 |
| 平均 |  | 14.25 | 30.38 | 175.00 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |