山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 31.74 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.78 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-1 | 01:00 | 14.14 | 30.05 | 173.126 |
|  | 02:00 | 14.07 | 31.19 | 153.544 |
|  | 03:00 | 14.02 | 30.47 | 139.353 |
|  | 04:00 | 14.01 | 29.80 | 146.163 |
|  | 05:00 | 14.04 | 31.63 | 149.302 |
|  | 06:00 | 14.00 | 31.36 | 164.334 |
|  | 07:00 | 13.96 | 30.78 | 161.602 |
|  | 08:00 | 13.96 | 30.95 | 164.017 |
|  | 09:00 | 13.98 | 29.98 | 120.646 |
|  | 10:00 | 13.96 | 30.26 | 123.007 |
|  | 11:00 | 13.98 | 31.49 | 128.616 |
|  | 12:00 | 13.99 | 29.80 | 157.134 |
|  | 13:00 | 14.01 | 31.44 | 143.591 |
|  | 14:00 | 14.05 | 30.51 | 169.049 |
|  | 15:00 | 14.09 | 30.94 | 191.384 |
|  | 16:00 | 14.14 | 30.30 | 163.160 |
|  | 17:00 | 14.17 | 30.00 | 170.640 |
|  | 18:00 | 14.09 | 30.22 | 159.763 |
|  | 19:00 | 14.08 | 29.85 | 165.986 |
|  | 20:00 | 14.05 | 31.94 | 165.445 |
|  | 21:00 | 14.02 | 30.10 | 156.446 |
|  | 22:00 | 13.97 | 30.50 | 144.305 |
|  | 23:00 | 13.99 | 30.64 | 155.700 |
|  | 24:00 | 13.94 | 30.47 | 158.171 |
| 平均 |  | 14.03 | 30.61 | 155.19 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |