山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.78 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.81 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-2 | 01:00 | 13.93 | 30.28 | 141.198 |
|  | 02:00 | 13.96 | 31.39 | 117.555 |
|  | 03:00 | 13.92 | 31.64 | 97.051 |
|  | 04:00 | 13.92 | 30.24 | 120.038 |
|  | 05:00 | 13.92 | 30.29 | 122.917 |
|  | 06:00 | 13.88 | 30.72 | 114.208 |
|  | 07:00 | 13.89 | 29.78 | 118.439 |
|  | 08:00 | 13.89 | 30.24 | 111.097 |
|  | 09:00 | 13.90 | 30.52 | 106.328 |
|  | 10:00 | 13.90 | 30.99 | 119.684 |
|  | 11:00 | 13.92 | 31.00 | 129.607 |
|  | 12:00 | 13.95 | 30.95 | 152.733 |
|  | 13:00 | 13.97 | 30.26 | 161.822 |
|  | 14:00 | 14.00 | 30.21 | 142.466 |
|  | 15:00 | 14.07 | 30.21 | 137.214 |
|  | 16:00 | 14.13 | 31.39 | 134.658 |
|  | 17:00 | 14.23 | 30.92 | 107.144 |
|  | 18:00 | 14.26 | 29.55 | 130.057 |
|  | 19:00 | 14.12 | 30.72 | 138.696 |
|  | 20:00 | 14.12 | 30.53 | 130.658 |
|  | 21:00 | 14.08 | 29.77 | 134.141 |
|  | 22:00 | 14.10 | 30.77 | 129.100 |
|  | 23:00 | 14.10 | 30.78 | 116.045 |
|  | 24:00 | 14.07 | 29.35 | 115.363 |
| 平均 |  | 14.01 | 30.52 | 126.18 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |