山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.72 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.91 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-6 | 01:00 | 13.96 | 30.03 | 106.494 |
|  | 02:00 | 13.95 | 30.74 | 112.907 |
|  | 03:00 | 13.93 | 30.22 | 99.110 |
|  | 04:00 | 13.88 | 30.48 | 110.765 |
|  | 05:00 | 13.86 | 30.53 | 122.804 |
|  | 06:00 | 13.87 | 30.52 | 88.635 |
|  | 07:00 | 13.85 | 30.04 | 105.808 |
|  | 08:00 | 13.83 | 29.82 | 95.447 |
|  | 09:00 | 13.83 | 30.02 | 94.840 |
|  | 10:00 | 13.85 | 30.53 | 123.785 |
|  | 11:00 | 13.86 | 30.49 | 124.432 |
|  | 12:00 | 13.89 | 29.80 | 114.215 |
|  | 13:00 | 13.94 | 30.06 | 108.166 |
|  | 14:00 | 13.97 | 30.23 | 128.135 |
|  | 15:00 | 14.00 | 57.45 | 113.194 |
|  | 16:00 | 16.25 | 28.74 | 114.976 |
|  | 17:00 | 18.03 | 30.92 | 103.504 |
|  | 18:00 | 24.68 | 32.59 | 128.973 |
|  | 19:00 | 16.95 | 31.20 | 153.333 |
|  | 20:00 | 17.01 | 31.31 | 129.980 |
|  | 21:00 | 15.30 | 30.86 | 128.394 |
|  | 22:00 | 14.44 | 30.51 | 123.821 |
|  | 23:00 | 17.21 | 30.03 | 145.090 |
|  | 24:00 | 16.29 | 30.98 | 129.814 |
| 平均 |  | 15.91 | 31.59 | 116.94 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |