山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.55 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.94 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.77 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-7 | 01:00 | 18.35 | 31.22 | 115.413 |
|  | 02:00 | 17.67 | 31.22 | 115.566 |
|  | 03:00 | 15.07 | 30.12 | 107.355 |
|  | 04:00 | 14.42 | 31.36 | 114.058 |
|  | 05:00 | 18.87 | 30.31 | 131.095 |
|  | 06:00 | 20.88 | 30.75 | 147.902 |
|  | 07:00 | 20.92 | 30.77 | 141.390 |
|  | 08:00 | 16.43 | 30.87 | 142.843 |
|  | 09:00 | 24.35 | 30.76 | 114.402 |
|  | 10:00 | 15.23 | 29.66 | 122.408 |
|  | 11:00 | 14.91 | 29.38 | 136.023 |
|  | 12:00 | 17.90 | 31.89 | 146.335 |
|  | 13:00 | 23.63 | 30.30 | 141.609 |
|  | 14:00 | 16.29 | 30.54 | 144.173 |
|  | 15:00 | 15.03 | 30.26 | 157.848 |
|  | 16:00 | 16.84 | 30.67 | 150.570 |
|  | 17:00 | 14.36 | 31.44 | 110.445 |
|  | 18:00 | 17.78 | 30.45 | 112.453 |
|  | 19:00 | 18.62 | 30.86 | 139.648 |
|  | 20:00 | 32.63 | 31.22 | 164.267 |
|  | 21:00 | 18.31 | 30.25 | 163.109 |
|  | 22:00 | 15.84 | 30.73 | 151.662 |
|  | 23:00 | 17.62 | 31.39 | 141.575 |
|  | 24:00 | 23.64 | 30.84 | 145.332 |
| 平均 |  | 15.57 | 30.72 | 135.73 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |