山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.07 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.91 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-8 | 01:00 | 17.80 | 30.72 | 125.686 |
|  | 02:00 | 16.58 | 30.54 | 145.456 |
|  | 03:00 | 16.21 | 31.12 | 155.860 |
|  | 04:00 | 15.39 | 29.08 | 155.385 |
|  | 05:00 | 26.04 | 30.31 | 140.014 |
|  | 06:00 | 22.00 | 31.70 | 143.647 |
|  | 07:00 | 16.93 | 30.43 | 154.181 |
|  | 08:00 | 15.76 | 30.69 | 140.311 |
|  | 09:00 | 15.79 | 31.20 | 145.352 |
|  | 10:00 | 15.48 | 31.02 | 148.812 |
|  | 11:00 | 21.94 | 31.02 | 139.910 |
|  | 12:00 | 14.80 | 29.96 | 137.137 |
|  | 13:00 | 16.72 | 30.70 | 165.286 |
|  | 14:00 | 15.86 | 31.94 | 156.537 |
|  | 15:00 | 16.23 | 30.93 | 171.461 |
|  | 16:00 | 19.87 | 31.43 | 159.696 |
|  | 17:00 | 18.86 | 30.01 | 151.802 |
|  | 18:00 | 15.54 | 30.26 | 168.762 |
|  | 19:00 | 15.71 | 29.84 | 165.979 |
|  | 20:00 | 15.67 | 31.68 | 164.394 |
|  | 21:00 | 15.08 | 29.84 | 183.520 |
|  | 22:00 | 16.96 | 31.39 | 148.135 |
|  | 23:00 | 16.90 | 32.41 | 186.066 |
|  | 24:00 | 16.68 | 31.15 | 155.469 |
| 平均 |  | 17.28 | 30.81 | 154.54 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |