山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 29.40 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.86 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.84 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-10 | 01:00 | 17.93 | 29.81 | 116.964 |
|  | 02:00 | 16.26 | 31.18 | 114.925 |
|  | 03:00 | 17.64 | 32.11 | 124.528 |
|  | 04:00 | 20.97 | 30.71 | 127.251 |
|  | 05:00 | 17.08 | 32.22 | 125.218 |
|  | 06:00 | 19.29 | 28.98 | 112.757 |
|  | 07:00 | 20.30 | 30.03 | 112.807 |
|  | 08:00 | 26.52 | 30.49 | 116.911 |
|  | 09:00 | 24.95 | 29.68 | 110.788 |
|  | 10:00 | 16.79 | 30.96 | 124.475 |
|  | 11:00 | 16.43 | 29.90 | 127.529 |
|  | 12:00 | 15.76 | 29.75 | 125.723 |
|  | 13:00 | 17.04 | 30.20 | 133.310 |
|  | 14:00 | 15.90 | 29.58 | 141.355 |
|  | 15:00 | 16.83 | 31.22 | 128.926 |
|  | 16:00 | 17.17 | 30.57 | 126.457 |
|  | 17:00 | 17.69 | 30.26 | 172.832 |
|  | 18:00 | 17.55 | 29.70 | 168.969 |
|  | 19:00 | 20.13 | 30.39 | 152.703 |
|  | 20:00 | 20.29 | 31.21 | 136.724 |
|  | 21:00 | 17.45 | 31.18 | 159.706 |
|  | 22:00 | 14.59 | 30.28 | 158.630 |
|  | 23:00 | 18.19 | 29.30 | 151.829 |
|  | 24:00 | 16.99 | 31.14 | 148.252 |
| 平均 |  | 18.32 | 30.45 | 134.45 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |