山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.10 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.88 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-12 | 01:00 | 17.75 | 30.07 | 166.983 |
|  | 02:00 | 25.86 | 31.21 | 173.016 |
|  | 03:00 | 19.77 | 31.99 | 180.942 |
|  | 04:00 | 19.27 | 30.47 | 171.725 |
|  | 05:00 | 21.04 | 30.95 | 187.380 |
|  | 06:00 | 15.73 | 30.53 | 183.887 |
|  | 07:00 | 16.79 | 31.94 | 172.245 |
|  | 08:00 | 16.04 | 31.45 | 176.353 |
|  | 09:00 | 14.29 | 31.09 | 169.470 |
|  | 10:00 | 15.72 | 31.00 | 168.975 |
|  | 11:00 | 17.19 | 29.77 | 181.424 |
|  | 12:00 | 28.30 | 28.57 | 186.152 |
|  | 13:00 | 17.18 | 54.19 | 57.212 |
|  | 14:00 | 16.22 | 254.98 | 167.927 |
|  | 15:00 | 15.37 | 31.70 | 182.311 |
|  | 16:00 | 15.74 | 30.81 | 152.725 |
|  | 17:00 | 16.98 | 39.72 | 141.595 |
|  | 18:00 | 17.45 | 87.93 | 127.167 |
|  | 19:00 | 17.01 | 93.85 | 134.952 |
|  | 20:00 | 14.42 | 98.87 | 154.951 |
|  | 21:00 | 17.82 | 139.53 | 149.246 |
|  | 22:00 | 20.81 | 127.04 | 148.372 |
|  | 23:00 | 14.61 | 117.22 | 145.942 |
|  | 24:00 | 17.89 | 62.82 | 160.040 |
| 平均 |  | 17.89 | 62.82 | 160.04 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |