山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.11 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.39 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-13 | 01:00 | 17.90 | 115.34 | 87.541 |
|  | 02:00 | 18.01 | 130.28 | 93.417 |
|  | 03:00 | 17.87 | 121.57 | 100.358 |
|  | 04:00 | 17.80 | 195.65 | 93.258 |
|  | 05:00 | 17.63 | 194.37 | 65.711 |
|  | 06:00 | 16.91 | 196.64 | 85.250 |
|  | 07:00 | 16.20 | 208.91 | 100.885 |
|  | 08:00 | 17.24 | 227.16 | 86.004 |
|  | 09:00 | 20.73 | 217.54 | 109.897 |
|  | 10:00 | 15.07 | 219.36 | 103.288 |
|  | 11:00 | 15.42 | 187.49 | 114.992 |
|  | 12:00 | 14.46 | 169.25 | 81.346 |
|  | 13:00 | 24.89 | 147.55 | 117.679 |
|  | 14:00 | 17.17 | 30.45 | 159.826 |
|  | 15:00 | 14.89 | 31.56 | 165.942 |
|  | 16:00 | 16.08 | 29.48 | 143.777 |
|  | 17:00 | 16.80 | 27.94 | 143.777 |
|  | 18:00 | 18.02 | 29.29 | 152.893 |
|  | 19:00 | 18.11 | 27.85 | 135.602 |
|  | 20:00 | 20.69 | 27.59 | 127.021 |
|  | 21:00 | 15.41 | 25.91 | 144.915 |
|  | 22:00 | 19.48 | 28.31 | 137.427 |
|  | 23:00 | 24.21 | 28.33 | 129.953 |
|  | 24:00 | 19.31 | 27.62 | 136.793 |
| 平均 |  | 17.93 | 108.49 | 120.77 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |