山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.88 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-14 | 01:00 | 17.16 | 26.95 | 133.166 |
|  | 02:00 | 23.74 | 29.27 | 130.948 |
|  | 03:00 | 17.29 | 26.57 | 130.320 |
|  | 04:00 | 26.53 | 28.97 | 121.305 |
|  | 05:00 | 16.64 | 27.42 | 139.873 |
|  | 06:00 | 16.62 | 29.41 | 130.991 |
|  | 07:00 | 16.05 | 28.73 | 135.959 |
|  | 08:00 | 21.76 | 30.01 | 132.229 |
|  | 09:00 | 16.76 | 30.46 | 115.549 |
|  | 10:00 | 18.58 | 28.15 | 150.800 |
|  | 11:00 | 14.82 | 28.54 | 131.104 |
|  | 12:00 | 20.39 | 29.46 | 129.766 |
|  | 13:00 | 15.42 | 27.11 | 148.895 |
|  | 14:00 | 18.38 | 26.33 | 137.237 |
|  | 15:00 | 15.99 | 28.55 | 150.994 |
|  | 16:00 | 17.38 | 28.56 | 135.322 |
|  | 17:00 | 16.94 | 29.34 | 125.594 |
|  | 18:00 | 20.88 | 29.02 | 150.967 |
|  | 19:00 | 17.87 | 28.61 | 163.506 |
|  | 20:00 | 20.57 | 30.45 | 156.860 |
|  | 21:00 | 28.92 | 30.19 | 154.164 |
|  | 22:00 | 15.94 | 30.18 | 146.029 |
|  | 23:00 | 19.97 | 30.70 | 143.257 |
|  | 24:00 | 23.54 | 29.74 | 160.157 |
| 平均 |  | 19.09 | 28.86 | 139.79 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |