山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.53 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-20 | 01:00 | 20.67 | 30.08 | 108.753 |
|  | 02:00 | 16.34 | 30.55 | 98.553 |
|  | 03:00 | 15.61 | 31.07 | 108.259 |
|  | 04:00 | 18.96 | 31.52 | 115.113 |
|  | 05:00 | 30.02 | 31.40 | 119.397 |
|  | 06:00 | 15.76 | 31.48 | 110.869 |
|  | 07:00 | 19.59 | 31.72 | 121.953 |
|  | 08:00 | 17.44 | 31.41 | 143.167 |
|  | 09:00 | 18.29 | 31.20 | 126.858 |
|  | 10:00 | 16.02 | 30.25 | 141.832 |
|  | 11:00 | 19.33 | 30.61 | 142.776 |
|  | 12:00 | 15.80 | 26.38 | 189.609 |
|  | 13:00 | 32.10 | 26.43 | 166.877 |
|  | 14:00 |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |
|  | 24:00 |  |  |  |
| 平均 |  | 19.69 | 30.32 | 130.31 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12:35烟气在线监测仪系统故障 |  |  |