山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.39 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-26 | 01:00 |  | 27.15 | 95.489 |
|  | 02:00 |  | 25.54 | 110.448 |
|  | 03:00 |  | 31.84 | 103.214 |
|  | 04:00 |  | 31.02 | 104.375 |
|  | 05:00 |  | 27.10 | 104.562 |
|  | 06:00 |  | 30.13 | 100.058 |
|  | 07:00 |  | 30.27 | 85.240 |
|  | 08:00 |  | 28.84 | 98.460 |
|  | 09:00 |  | 32.27 | 88.970 |
|  | 10:00 |  | 28.55 | 100.822 |
|  | 11:00 |  | 28.81 | 96.547 |
|  | 12:00 |  | 27.62 | 95.653 |
|  | 13:00 |  | 28.29 | 95.944 |
|  | 14:00 |  | 27.08 | 83.975 |
|  | 15:00 |  | 28.63 | 78.200 |
|  | 16:00 |  | 26.10 | 81.019 |
|  | 17:00 |  | 24.25 | 90.738 |
|  | 18:00 |  | 30.90 | 148.054 |
|  | 19:00 |  | 26.83 | 115.923 |
|  | 20:00 |  | 26.21 | 148.391 |
|  | 21:00 |  | 26.79 | 137.948 |
|  | 22:00 |  | 28.74 | 129.457 |
|  | 23:00 |  | 28.69 | 130.880 |
|  | 24:00 |  | 28.51 | 146.469 |
| 平均 |  |  | 28.34 | 107.12 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线监测仪烟尘分析仪故障 |  |  |