山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.64 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.51 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-4 | 01:00 | 9.30 | 1.42 | 177.333 |
|  | 02:00 | 9.27 | 1.42 | 169.075 |
|  | 03:00 | 9.45 | 1.43 | 170.526 |
|  | 04:00 | 9.73 | 1.47 | 174.758 |
|  | 05:00 | 9.73 | 1.46 | 183.262 |
|  | 06:00 | 9.89 | 1.48 | 184.427 |
|  | 07:00 | 9.90 | 1.46 | 184.460 |
|  | 08:00 | 9.62 | 1.52 | 184.817 |
|  | 09:00 | 9.86 | 1.57 | 181.641 |
|  | 10:00 | 10.26 | 81.77 | 178.978 |
|  | 11:00 | 10.22 | 8.09 | 128.906 |
|  | 12:00 | 10.21 | 6.88 | 118.308 |
|  | 13:00 | 10.22 | 8.19 | 121.431 |
|  | 14:00 | 10.07 | 7.55 | 141.320 |
|  | 15:00 | 10.47 | 7.68 | 121.232 |
|  | 16:00 | 10.37 | 6.96 | 124.979 |
|  | 17:00 | 10.33 | 6.69 | 113.368 |
|  | 18:00 | 10.36 | 6.10 | 112.587 |
|  | 19:00 | 10.38 | 5.43 | 108.963 |
|  | 20:00 | 10.55 | 5.03 | 109.060 |
|  | 21:00 | 10.45 | 4.55 | 104.790 |
|  | 22:00 | 10.13 | 4.49 | 99.441 |
|  | 23:00 | 10.38 | 4.41 | 100.986 |
|  | 24:00 | 10.48 | 4.07 | 97.068 |
| 平均 |  | 10.07 | 7.55 | 141.32 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |