山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.32 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.33 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.03 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-9 | 01:00 | 17.98 | 16.52 | 38.588 |
|  | 02:00 | 17.89 | 17.00 | 34.951 |
|  | 03:00 | 17.66 | 17.86 | 31.876 |
|  | 04:00 | 18.01 | 18.04 | 29.643 |
|  | 05:00 | 19.85 | 18.62 | 27.791 |
|  | 06:00 | 21.99 | 18.79 | 25.992 |
|  | 07:00 | 23.12 | 19.13 | 24.869 |
|  | 08:00 | 31.20 | 19.33 | 23.747 |
|  | 09:00 | 37.45 | 19.56 | 22.846 |
|  | 10:00 | 36.67 | 19.81 | 22.490 |
|  | 11:00 | 35.86 | 19.60 | 21.214 |
|  | 12:00 | 32.93 | 22.22 | 50.359 |
|  | 13:00 | 27.81 | 17.30 | 142.990 |
|  | 14:00 | 27.05 | 17.06 | 153.680 |
|  | 15:00 |  | 17.22 | 157.407 |
|  | 16:00 |  | 17.17 | 166.503 |
|  | 17:00 |  | 17.68 | 160.704 |
|  | 18:00 |  | 16.34 | 167.357 |
|  | 19:00 |  | 14.13 | 167.203 |
|  | 20:00 |  | 12.33 | 177.700 |
|  | 21:00 |  | 11.05 | 195.162 |
|  | 22:00 |  | 10.91 | 161.566 |
|  | 23:00 |  | 11.24 | 155.940 |
|  | 24:00 |  | 9.90 | 161.698 |
| 平均 |  |  | 16.62 | 96.76 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 8：30时起烟尘分析仪故障 |  |  |