山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.90 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.24 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.48 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-12 | 01:00 | 17.22 | 1.88 | 150.127 |
|  | 02:00 | 18.13 | 1.88 | 152.162 |
|  | 03:00 | 18.57 | 1.94 | 147.264 |
|  | 04:00 | 18.23 | 1.96 | 144.101 |
|  | 05:00 | 16.91 | 1.95 | 147.147 |
|  | 06:00 | 17.29 | 1.96 | 154.187 |
|  | 07:00 | 17.85 | 2.03 | 152.720 |
|  | 08:00 | 16.36 | 1.97 | 157.290 |
|  | 09:00 | 16.59 | 1.95 | 161.754 |
|  | 10:00 | 17.26 | 1.90 | 173.456 |
|  | 11:00 | 17.84 | 1.90 | 160.941 |
|  | 12:00 | 17.02 | 1.92 | 159.813 |
|  | 13:00 | 15.76 | 1.93 | 170.693 |
|  | 14:00 | 17.65 | 1.89 | 164.694 |
|  | 15:00 | 16.87 | 1.88 | 178.738 |
|  | 16:00 | 17.14 | 1.87 | 179.396 |
|  | 17:00 | 19.00 | 1.85 | 168.148 |
|  | 18:00 | 20.45 | 1.87 | 181.414 |
|  | 19:00 | 14.68 | 1.80 | 192.168 |
|  | 20:00 | 14.21 | 1.94 | 185.645 |
|  | 21:00 | 14.66 | 1.91 | 179.436 |
|  | 22:00 | 16.87 | 1.91 | 166.450 |
|  | 23:00 | 13.64 | 1.84 | 182.095 |
|  | 24:00 | 14.70 | 1.85 | 184.901 |
| 平均 |  | 16.87 | 1.91 | 166.45 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |