山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.91 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-19 | 01:00 | 14.67 | 2.17 | 166.693 |
|  | 02:00 | 12.94 | 2.14 | 167.594 |
|  | 03:00 | 13.88 | 2.15 | 159.173 |
|  | 04:00 | 13.67 | 2.14 | 156.016 |
|  | 05:00 | 14.12 | 2.14 | 152.903 |
|  | 06:00 | 14.27 | 2.13 | 144.311 |
|  | 07:00 | 14.19 | 2.13 | 147.885 |
|  | 08:00 | 14.89 | 2.11 | 149.323 |
|  | 09:00 | 17.89 | 2.13 | 143.500 |
|  | 10:00 | 15.91 | 2.15 | 166.526 |
|  | 11:00 | 14.98 | 2.18 | 161.565 |
|  | 12:00 | 14.77 | 2.16 | 150.651 |
|  | 13:00 | 14.81 | 2.13 | 151.555 |
|  | 14:00 | 14.46 | 2.15 | 137.771 |
|  | 15:00 | 14.66 | 2.18 | 160.714 |
|  | 16:00 | 14.57 | 2.16 | 161.141 |
|  | 17:00 | 14.31 | 2.14 | 161.391 |
|  | 18:00 | 14.56 | 2.07 | 172.842 |
|  | 19:00 | 14.58 | 2.14 | 159.05 |
|  | 20:00 | 14.28 | 2.04 | 176.052 |
|  | 21:00 | 14.40 | 2.12 | 167.467 |
|  | 22:00 | 14.41 | 2.11 | 169.275 |
|  | 23:00 | 14.58 | 2.14 | 159.05 |
|  | 24:00 | 14.13 | 2.17 | 174.738 |
| 平均 |  | 14.58 | 2.14 | 159.05 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |