山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.83 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.02 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-21 | 01:00 | 13.43 | 2.15 | 154.771 |
|  | 02:00 | 14.36 | 2.11 | 154.471 |
|  | 03:00 | 15.19 | 2.14 | 163.507 |
|  | 04:00 | 15.04 | 2.13 | 160.013 |
|  | 05:00 | 17.44 | 2.15 | 143.501 |
|  | 06:00 | 15.16 | 2.16 | 161.004 |
|  | 07:00 | 15.51 | 2.17 | 160.564 |
|  | 08:00 | 15.40 | 2.17 | 154.154 |
|  | 09:00 | 15.32 | 2.16 | 157.594 |
|  | 10:00 | 15.35 | 2.19 | 172.499 |
|  | 11:00 | 15.03 | 2.18 | 181.906 |
|  | 12:00 | 15.31 | 2.16 | 135.419 |
|  | 13:00 | 14.90 | 2.16 | 124.689 |
|  | 14:00 | 15.17 | 2.20 | 128.459 |
|  | 15:00 | 16.65 | 2.19 | 126.290 |
|  | 16:00 | 20.56 | 2.20 | 132.285 |
|  | 17:00 | 19.30 | 2.22 | 132.917 |
|  | 18:00 | 20.51 | 2.13 | 138.666 |
|  | 19:00 | 20.24 | 2.11 | 129.900 |
|  | 20:00 | 21.64 | 2.11 | 129.660 |
|  | 21:00 | 21.34 | 2.15 | 131.078 |
|  | 22:00 | 21.31 | 2.12 | 127.335 |
|  | 23:00 | 21.91 | 2.12 | 122.070 |
|  | 24:00 | 22.58 | 2.13 | 121.275 |
| 平均 |  | 17.44 | 2.15 | 143.50 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |