山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.71 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.06 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-25 | 01:00 | 12.65 | 8.67 | 153.503 |
|  | 02:00 | 19.88 | 2.99 | 67.483 |
|  | 03:00 | 22.39 | 2.13 | 67.063 |
|  | 04:00 | 20.59 | 2.13 | 69.281 |
|  | 05:00 | 22.24 | 2.11 | 69.415 |
|  | 06:00 | 24.16 | 2.12 | 71.916 |
|  | 07:00 | 22.73 | 2.10 | 78.607 |
|  | 08:00 | 21.24 | 2.09 | 103.788 |
|  | 09:00 | 18.94 | 2.10 | 133.950 |
|  | 10:00 | 22.05 | 2.14 | 175.782 |
|  | 11:00 | 21.24 | 2.12 | 177.824 |
|  | 12:00 | 16.91 | 3.99 | 155.626 |
|  | 13:00 | 13.65 | 7.15 | 169.345 |
|  | 14:00 | 13.66 | 7.48 | 169.422 |
|  | 15:00 | 14.67 | 7.36 | 184.307 |
|  | 16:00 | 14.28 | 6.78 | 168.762 |
|  | 17:00 | 13.85 | 6.15 | 152.886 |
|  | 18:00 | 13.95 | 5.75 | 156.583 |
|  | 19:00 | 14.20 | 5.49 | 157.618 |
|  | 20:00 | 14.16 | 5.61 | 145.038 |
|  | 21:00 | 13.85 | 5.92 | 150.959 |
|  | 22:00 | 13.89 | 6.65 | 150.551 |
|  | 23:00 | 13.94 | 7.53 | 151.064 |
|  | 24:00 | 16.85 | 5.93 | 135.781 |
| 平均 |  | 17.28 | 4.75 | 133.95 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |