山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.76 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.91 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-27 | 01:00 | 21.61 | 5.82 | 166.009 |
|  | 02:00 | 22.82 | 2.82 | 169.750 |
|  | 03:00 | 21.81 | 3.49 | 170.860 |
|  | 04:00 | 18.67 | 9.27 | 175.565 |
|  | 05:00 | 19.26 | 11.82 | 176.829 |
|  | 06:00 | 18.38 | 11.80 | 162.793 |
|  | 07:00 | 17.98 | 11.47 | 166.731 |
|  | 08:00 | 16.71 | 15.29 | 176.709 |
|  | 09:00 | 17.46 | 14.94 | 166.356 |
|  | 10:00 | 19.01 | 12.62 | 161.681 |
|  | 11:00 | 20.12 | 13.30 | 196.516 |
|  | 12:00 | 18.26 | 13.17 | 149.356 |
|  | 13:00 | 19.94 | 10.57 | 148.442 |
|  | 14:00 | 18.87 | 12.82 | 155.743 |
|  | 15:00 | 18.05 | 13.96 | 158.421 |
|  | 16:00 | 16.71 | 15.63 | 163.794 |
|  | 17:00 | 15.71 | 16.89 | 167.991 |
|  | 18:00 | 16.62 | 18.29 | 162.609 |
|  | 19:00 | 16.70 | 20.30 | 183.943 |
|  | 20:00 | 15.26 | 20.04 | 177.624 |
|  | 21:00 | 15.04 | 18.50 | 186.816 |
|  | 22:00 | 13.63 | 16.84 | 127.518 |
|  | 23:00 | 12.76 | 15.03 | 87.733 |
|  | 24:00 | 14.22 | 13.08 | 86.825 |
| 平均 |  | 17.73 | 13.24 | 160.28 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |