山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.33 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.46 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-28 | 01:00 | 16.02 | 14.14 | 136.350 |
|  | 02:00 | 14.23 | 16.56 | 165.855 |
|  | 03:00 | 10.62 | 19.76 | 181.337 |
|  | 04:00 | 9.20 | 20.41 | 151.982 |
|  | 05:00 | 8.73 | 21.00 | 148.375 |
|  | 06:00 | 9.43 | 20.77 | 158.024 |
|  | 07:00 | 9.41 | 21.07 | 156.296 |
|  | 08:00 | 8.49 | 21.89 | 159.860 |
|  | 09:00 | 8.65 | 21.55 | 113.401 |
|  | 10:00 | 11.25 | 20.31 | 111.646 |
|  | 11:00 | 12.17 | 20.08 | 119.874 |
|  | 12:00 | 11.49 | 21.70 | 145.075 |
|  | 13:00 | 10.47 | 22.19 | 124.539 |
|  | 14:00 | 11.02 | 22.60 | 135.479 |
|  | 15:00 | 10.87 | 22.14 | 145.058 |
|  | 16:00 | 13.10 | 21.29 | 148.482 |
|  | 17:00 | 13.04 | 22.04 | 138.852 |
|  | 18:00 | 12.69 | 24.92 | 156.927 |
|  | 19:00 | 12.14 | 24.82 | 138.752 |
|  | 20:00 | 14.84 | 22.75 | 170.593 |
|  | 21:00 | 14.28 | 20.62 | 151.374 |
|  | 22:00 | 14.04 | 20.13 | 160.729 |
|  | 23:00 | 15.32 | 18.85 | 145.913 |
|  | 24:00 | 15.84 | 17.72 | 155.759 |
| 平均 |  | 11.97 | 20.80 | 146.69 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |