山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.62 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.97 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-29 | 01:00 | 16.45 | 17.73 | 154.801 |
|  | 02:00 | 15.72 | 19.21 | 148.389 |
|  | 03:00 | 13.45 | 21.35 | 161.281 |
|  | 04:00 | 13.25 | 22.36 | 186.913 |
|  | 05:00 | 12.89 | 22.65 | 158.871 |
|  | 06:00 | 12.94 | 23.12 | 171.992 |
|  | 07:00 | 11.94 | 24.04 | 180.592 |
|  | 08:00 | 12.73 | 23.75 | 156.229 |
|  | 09:00 | 12.75 | 24.31 | 153.971 |
|  | 10:00 | 13.30 | 23.98 | 128.035 |
|  | 11:00 | 15.64 | 14.68 | 88.080 |
|  | 12:00 | 17.20 | 2.55 | 72.805 |
|  | 13:00 | 17.10 | 2.54 | 72.588 |
|  | 14:00 | 17.81 | 2.49 | 79.028 |
|  | 15:00 | 17.57 | 2.50 | 86.057 |
|  | 16:00 | 17.66 | 2.56 | 82.818 |
|  | 17:00 | 16.89 | 2.55 | 109.057 |
|  | 18:00 | 14.78 | 2.84 | 132.877 |
|  | 19:00 | 16.13 | 2.47 | 136.640 |
|  | 20:00 | 13.20 | 2.54 | 103.968 |
|  | 21:00 | 14.03 | 2.42 | 146.533 |
|  | 22:00 | 11.39 | 2.44 | 134.465 |
|  | 23:00 | 12.12 | 2.39 | 114.585 |
|  | 24:00 | 12.03 | 2.41 | 109.250 |
| 平均 |  | 14.54 | 11.25 | 127.91 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |