山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.22 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.96 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-1 | 01:00 | 13.89 | 2.45 | 101.176 |
|  | 02:00 | 12.93 | 2.48 | 104.793 |
|  | 03:00 | 13.17 | 2.50 | 123.951 |
|  | 04:00 | 13.51 | 2.49 | 169.909 |
|  | 05:00 | 12.26 | 2.47 | 115.753 |
|  | 06:00 | 11.98 | 2.48 | 114.836 |
|  | 07:00 | 11.92 | 2.46 | 112.046 |
|  | 08:00 | 11.72 | 2.51 | 127.829 |
|  | 09:00 | 10.58 | 2.52 | 97.833 |
|  | 10:00 | 11.39 | 2.54 | 105.246 |
|  | 11:00 | 10.92 | 2.56 | 134.085 |
|  | 12:00 | 11.84 | 2.62 | 122.934 |
|  | 13:00 | 11.86 | 2.51 | 127.585 |
|  | 14:00 | 12.67 | 2.54 | 135.626 |
|  | 15:00 | 11.31 | 2.52 | 121.067 |
|  | 16:00 | 11.09 | 2.57 | 133.118 |
|  | 17:00 | 12.98 | 2.59 | 131.440 |
|  | 18:00 | 13.13 | 3.33 | 178.464 |
|  | 19:00 | 13.37 | 4.12 | 154.708 |
|  | 20:00 | 14.32 | 2.45 | 148.862 |
|  | 21:00 | 15.03 | 2.31 | 177.207 |
|  | 22:00 | 13.88 | 2.36 | 136.400 |
|  | 23:00 | 17.17 | 2.33 | 128.421 |
|  | 24:00 | 18.70 | 2.41 | 151.198 |
| 平均 |  | 12.98 | 2.59 | 131.44 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |