山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.02 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-2 | 01:00 | 17.96 | 2.47 | 130.991 |
|  | 02:00 | 19.44 | 2.44 | 155.756 |
|  | 03:00 | 15.85 | 2.42 | 157.634 |
|  | 04:00 | 19.41 | 2.42 | 152.369 |
|  | 05:00 | 18.01 | 2.41 | 96.711 |
|  | 06:00 | 16.91 | 2.41 | 114.612 |
|  | 07:00 | 21.20 | 2.37 | 128.296 |
|  | 08:00 | 18.91 | 2.44 | 131.108 |
|  | 09:00 | 17.11 | 2.45 | 136.594 |
|  | 10:00 | 21.18 | 2.46 | 144.501 |
|  | 11:00 | 17.19 | 2.50 | 139.009 |
|  | 12:00 | 19.20 | 2.52 | 164.868 |
|  | 13:00 | 18.51 | 2.50 | 160.207 |
|  | 14:00 | 19.01 | 2.53 | 143.601 |
|  | 15:00 | 18.45 | 2.45 | 144.470 |
|  | 16:00 | 18.16 | 2.54 | 165.212 |
|  | 17:00 | 16.82 | 2.57 | 165.665 |
|  | 18:00 | 18.31 | 2.64 | 140.114 |
|  | 19:00 | 17.06 | 2.53 | 147.344 |
|  | 20:00 | 17.54 | 2.34 | 159.372 |
|  | 21:00 | 16.66 | 2.33 | 147.731 |
|  | 22:00 | 19.46 | 2.36 | 148.852 |
|  | 23:00 | 21.53 | 2.34 | 147.538 |
|  | 24:00 | 18.89 | 2.39 | 144.822 |
| 平均 |  | 18.45 | 2.45 | 144.47 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |