山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.88 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-3 | 01:00 | 16.73 | 3.03 | 134.508 |
|  | 02:00 | 17.38 | 2.96 | 132.406 |
|  | 03:00 | 20.37 | 2.99 | 135.265 |
|  | 04:00 | 18.34 | 2.95 | 136.970 |
|  | 05:00 | 21.50 | 3.02 | 130.401 |
|  | 06:00 | 19.82 | 2.99 | 131.345 |
|  | 07:00 | 21.22 | 2.91 | 124.005 |
|  | 08:00 | 19.83 | 2.96 | 157.117 |
|  | 09:00 | 20.72 | 2.99 | 153.380 |
|  | 10:00 | 18.83 | 2.89 | 134.148 |
|  | 11:00 | 16.77 | 2.82 | 130.307 |
|  | 12:00 | 13.23 | 2.92 | 140.826 |
|  | 13:00 | 10.43 | 6.14 | 171.751 |
|  | 14:00 | 9.31 | 8.20 | 166.529 |
|  | 15:00 | 8.55 | 9.27 | 171.628 |
|  | 16:00 | 7.81 | 9.79 | 164.371 |
|  | 17:00 | 7.74 | 9.97 | 144.525 |
|  | 18:00 | 7.54 | 10.84 | 147.998 |
|  | 19:00 | 7.49 | 10.42 | 149.923 |
|  | 20:00 | 7.32 | 9.04 | 161.445 |
|  | 21:00 | 7.05 | 8.42 | 163.843 |
|  | 22:00 | 6.99 | 7.97 | 148.846 |
|  | 23:00 | 6.96 | 7.62 | 148.609 |
|  | 24:00 | 6.76 | 7.16 | 151.732 |
| 平均 |  | 13.28 | 5.84 | 147.16 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |