山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-6 | 01:00 | 11.24 | 2.39 | 139.830 |
|  | 02:00 | 11.17 | 2.38 | 158.719 |
|  | 03:00 | 12.11 | 2.36 | 139.940 |
|  | 04:00 | 11.46 | 2.38 | 141.095 |
|  | 05:00 | 12.24 | 2.40 | 150.170 |
|  | 06:00 | 11.73 | 2.40 | 147.955 |
|  | 07:00 | 11.55 | 2.42 | 144.148 |
|  | 08:00 | 11.73 | 2.46 | 140.801 |
|  | 09:00 | 11.54 | 2.44 | 153.380 |
|  | 10:00 | 11.61 | 2.44 | 138.549 |
|  | 11:00 | 12.60 | 2.46 | 139.323 |
|  | 12:00 | 14.07 | 2.45 | 128.901 |
|  | 13:00 | 13.02 | 2.49 | 129.967 |
|  | 14:00 | 12.46 | 2.52 | 137.715 |
|  | 15:00 | 11.06 | 2.51 | 143.824 |
|  | 16:00 | 10.54 | 2.48 | 147.748 |
|  | 17:00 | 10.83 | 2.42 | 154.598 |
|  | 18:00 | 11.35 | 2.41 | 157.825 |
|  | 19:00 | 10.73 | 2.40 | 168.164 |
|  | 20:00 | 11.00 | 2.38 | 176.396 |
|  | 21:00 | 12.02 | 2.43 | 164.821 |
|  | 22:00 | 10.91 | 2.46 | 150.197 |
|  | 23:00 | 11.65 | 2.49 | 142.800 |
|  | 24:00 | 11.43 | 2.53 | 128.923 |
| 平均 |  | 11.67 | 2.44 | 146.91 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |